УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от  16.03.2020 № 171

ФОРМА

Зарегистрирована

ОНДиПР по Ростовскому , Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому

районам УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

______________________________

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Частного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Малыш»

(полное наименование объекта защиты)

ЧДОУ «Детский сад «Малыш»

краткое наименование объекта защиты

____Ф1.1.___________

(Функциональное назначение)

Собственник объекта защиты АО ГМЗ «АГАТ»______________________

(Указываются организационно-правовая форма

____________________________________________________________________________________________

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

____________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

__________________________________________________________________________________________________

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

__________________________________________________________________________________________________ предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  1087600001114

Идентификационный номер налогоплательщика 7616008296

Место нахождения объекта защиты 152240 Россия, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный проезд, 6 «а»

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты:

Почтовый адрес: 152240 Россия, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный проезд, 6 «а»

Телефон и факс: 8 (48534) – 2-00-86

Электронная почта: d_s_malysh@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Февраль, 1978 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

__________________________________________________________________________________________________

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

__________________________________________________________________________________________________

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых __________________________________________________________________________________________________

проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта защиты |
|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | СI |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 |
| 1.4 | Высота здания | 6,67 м |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 2500 м² |
| 1.7 | Объем здания | 4781 м³ |
| 1.8 | Количество этажей | 2 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | - |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Система автоматической пожарной сигнализации (АУПС). 2.Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЗ) по 3-му типу. 3.Электроснабжение. Защита помещение с помощью дымовых пожарных извещателей «ИПД – 3.1» 4.Ручные пожарные извещатели «ИР-1» |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как выполняются обязательные требования федеральных законов о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара равна нулю. |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009: п. п. 4.1, 5.2, 8.6 | не выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1 | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013: п. п. 5.2.5, 5.2.6 | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009: п. п. 4.2.3 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 5.3.1 - 5.3.6, 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.17 | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6 | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 5.13130.2009: п. п. 12.2.1, 12.2.2, 13.13.2, 13.14.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5. СП10.13130.2009: Табл. 1, п. п. 4.1.13, 4.1.16 | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009: п. п. 14.2, 14.4 | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 6 - 14, 22 - 24, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 50, 55, 61, 63 - 65, 70, 71, 74, 75, 77, 460 - 462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 | выполняется |

Настоящая декларация разработана

Т.А.Тепляковой

_____________________________                                   _________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                               (Подпись)

«___» ________________20___г.

М.П. (при наличии)